## Plan1
Formulário de Solicitação de Acesso para Minigeração Distribuída
1 - Identificação da Unidade Consumidora - UC
Código da UC: NOVA |  | Grupo B ¦ ¦ |  |  | Grupo A ¦X¦ |  |  | Classe: | Comercial
Titular da UC: $TitularUc
Rua / Av.: $RuaEnel |  |  |  |  | Nº: $NrEnel |  | CEP: $CepEnel
Bairro: $BairroEnel |  |  |  |  | Cidade: $CidadeEnel
E-mail: $EmailTitular
Telefone: $TelefoneTitular |  |  |  |  | Celular:
CNPJ/CPF: $CNPJ
2 - Dados da Unidade Consumidora
Localização em coordenadas ( Latitude , Longitude) : $CoordenadasGD
Potência instalada (kW): $QuantidadeKwca |  |  |  |  | Tensão de atendimento (V): 13.800
Tipo de conexão: |  | monofásica ¦ ¦ |  |  | bifásica ¦ ¦ |  |  | trifásica ¦X¦
Transformador particular (kVA): |  |  | 75 ¦ ¦ | 112.5 ¦ ¦ |  | 225 ¦ ¦ |  | outro: $PotenciaTransformador
Tipo de instalação: |  | Posto de transformação ¦ ¦ |  |  | cabine ¦ ¦ |  | subestação ¦X¦
Tipo de ligação do transformador: |  |  | Dyn01
Impedância percentual do transformador: |  |  |  | $Impedancia
Tipo de ramal: |  | aéreo ¦X¦ |  |  | subterrâneo ¦ ¦
3 - Dados da Geração
Potência instalada de geração (kW): $QuantidadeKwp
Tipo da Fonte de Geração:
Hidráulica ¦ ¦ |  | Solar ¦X¦ | Eólica ¦ ¦ |  | Biomassa ¦ ¦ |  | Cogeração Qualificada ¦ ¦
Outra (especificar):
4 - Documentação a Ser Anexada
1. | ART do Responsável Técnico pelo projeto elétrico e instalação do sistema de minigeração | [7 empty] | ¦X¦
2. | Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo | [7 empty] | ¦X¦
3. | Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão | [7 empty] | ¦X¦
4. | Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção | [7 empty] | ¦X¦
5. | Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) | [7 empty] | ¦X¦
inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede.
6. | Dados necessários ao registro da central geradora conforme disponível no site da ANEEL: | [7 empty] | ¦X¦
www.aneel.gov.br/scg
7. | Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando a
| porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da | [7 empty] | ¦ ¦
Resolução Normativa nº 482/2012
8. | Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes (se | [7 empty] | ¦ ¦
houver)
9. | Documento que comprove o reconhecimento, pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver) | [7 empty] | ¦ ¦
5 - Contato na Distribuidora (preenchido pela Distribuidora)
Responsável/Área:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
6 - Solicitante
Nome/Procurador Legal: $RepresentanteLegalUm
Telefone: $TelefoneCelularRepresentanteLegalUm
E-mail: $EmailRepresentanteLegalUm
Rio de Janeiro |  |  | $data |  |  | ______________________________________
Local |  |  | Data |  |  | Assinatura do Responsável
Versão 2
Data: 03/09/2018