## FORM AVT
FORMULÁRIO DE ORÇAMENTO ESTIMADO
CARGA
1- Identificação da Unidade Consumidora - UC | [22 empty] | (Preenchimento Obrigatório)
Código da UC: Nova UC | [5 empty] | Grupo B | [5 empty] | x | Grupo A | [6 empty] | Classe |  | Industrial / SANEAMENTO BÁSICO
Titular da UC : $TitularUc
Rua/Av.: $RuaEnel | [13 empty] | N° $NrEnel | [5 empty] | CEP: $CepEnel
Bairro: $BairroEnel | [6 empty] | Cidade: $CidadeEnel
E-mail: $EmailTitular
Telefone: $TelefoneTitular | [6 empty] | Celular: ( )
CNPJ/CPF: $CNPJ
Descrição da atividade: $DescricaoAtividade
2 - Dados da Unidade Consumidora | [22 empty] | (Preenchimento Obrigatório)
Localização em coordenadas (em graus decimais): | [6 empty] | Latitude: |  | $Latitude |  |  |  |  | Longitude: |  | $Longitude
Carga instalada (kW): $QuantidadeKwca | [13 empty] | Tensão de atendimento (V): 13,8 kV
Demanda Contratada Atual HP (kW): 0 | [13 empty] | Demanda Contratada Atual FP (kW): 0
Tipo de conexão: | [7 empty] | Monofásica | [6 empty] | Bifásica |  |  |  |  | x | Trifásica
Transformador particular (kVA): | [7 empty] | 75 | [6 empty] | 112.5 | [5 empty] | 225 |  |  |  |  | x | Outro: | $PotenciaTransformador
Tipo de instalação: | [7 empty] | Posto de transformação | [6 empty] | Cabine |  |  |  |  | x | Subestação
Tipo de ligação do transformador: |  |  | DYn1
Impedância percentual do transformador: |  |  |  | 5%
Tipo de ramal: | [6 empty] | x | Aéreo | [6 empty] | Subterrâneo
3 - Cronograma de demanda | [22 empty] | (Preenchimento Obrigatório)
Etapa |  | Capacidade instalada (kVA) |  |  | Demanda Solicitada HP (kW) |  |  |  | Demanda Solicitada FP (kW) |  |  | Demanda Total HP (kW) |  |  |  | Demanda Total FP (kW) |  |  | Data Operação em teste | [5 empty] | Data Operação comercial
Energização |  | $kWcaPorFatordePotencia | [6 empty] | $QuantidadeKwca | [6 empty] | $QuantidadeKwca |  |  | $PrevisaoEnergizacao | [5 empty] | $PrevisaoEnergizacao
4 - Informações Técnicas | [22 empty] | (Preenchimento Opcional)
4.1. DADOS ELÉTRICOS CARGAS DINÂMICAS
4.1.1. MOTORES DE INDUÇÃO | [9 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
Designação
Tipo - Gaiola de Esquilo (GE)/Rotor bobinado (RB)
Potência nominal (kW)
Corrente nominal (A)
Tensão nominal (kV)
Número de pólos (quantidade)
Velocidade nominal (rpm)
Fator de potência em regime (%)
Rendimento nominal (%)
Deslizamento a potência e tensão nominais (%)
Impedância do estator - Rs e Xs (Ohm)
Impedância do rotor - Rr e Xr (Ohm)
Impedância de magnetização - Xm (Ohm)
Corrente de partida (A)
Fator de potência na partida (%)
Partida - A vazio (AV)/Sob carga (SC)
Frequência de partidas
Aplicação
Momento de inércia motor-carga (kg.m2)
Controle de velocidade - Inversores, ciclo-conversores, chopper, cascata sub-síncrona, outros
Tipo de partida - Direta, motor auxiliar, reator série, resistor série, autotransformador, outros (tapes % ou especificar)
Relação de corrente de partida e nominal (Ip/In) - Dados de placa (Curvas características)
Relação Ip/In com método auxiliar de partida (caso haja) - (Curvas características)
Motores com partida concomitante
* Enviar em anexo os dados de placa dos 7 maiores motores da planta industrial.
5 - Dados para cliente Autoprodutor sem Exportação) | [22 empty] | (Preenchimento Obrigatório para Autoprodutor sem exportação)
Tensão (kV):
Potência instalada de geração (kW):
Explicação da aplicação:
Tipo da Fonte de Geração:
| Hidráulica |  |  |  |  | Solar |  |  |  |  | Eólica |  |  |  |  | Biomassa | [7 empty] | Cogeração Qualificada
Outra (Especificar):
Tipo de conexão:
| Monofásica |  |  |  |  | Bifásica |  |  |  |  | Trifásica
6 - Informações Adicionais | [22 empty] | (Preenchimento Opcional)
Informações adicionais (preencher aqui):
7 - Documentação a ser anexada | [22 empty] | (Anexo Obrigatório)
1. Número de registro válido no conselho profissional competente do responsável técnico.
2. Projeto elétrico das instalações de conexão, memorial descritivo.
3. Estágio atual do empreendimento, cronograma de implantação e expansão .
4. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção.
5. Certificado de conformidade do(s) inversor(es) ou número de registro da concessão do Inmetro do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede, se houver.
6. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os integrantes, se houver.
7. No caso de ligação de nova unidade consumidora ou aumento de carga de unidade existente, devem ser apresentadas as informações descritas nas Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica para os respectivos casos.
ASSINATURA | [22 empty] | (Preenchimento Obrigatório)
Rio de Janeiro, $data | [16 empty] | ___________________________________________________
Local e data | [16 empty] | Assinatura do Responsável

## Plan3 (hidden)
Nova conexão
Aumento de injeção, sem alteração da capacidade instalada
Aumento de injeção, com alteração da capacidade instalada
Aumento de potência instalada
Alteração das características dos equipamentos instalados
Linha de distribuição
Subestação
Momentâneo
Permanente
Hidrelétrica
Termelétrica - fonte não renovável
Unidade Consumidora - Carga
Termelétrica - fonte renovável
Eólica
Outras
SIM
NÃO